SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich wraz z uporządkowaniem terenu na działce nr 2445 obręb 0011, przy ul. Ciasnej 13 w Sosnowcu, zgodnie z zatwierdzonym projektem rozbiórki i pozwoleniem na rozbiórkę.
Podstawowe dane techniczne:
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny, piętrowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wysokości 9,40 m, zlokalizowany w granicy działki, powierzchnia zabudowy 123,98 m2, kubatura: 1026,55 m3, konstrukcja tradycyjna, murowana, ze stropami drewnianymi i dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą.
2. Komórki lokatorskie: obiekt murowany, parterowy z płytką piwnica pod drewnianą podłogą, dach drewniany, kryty papą, powierzchnia zabudowy 27,71 m2, kubatura 105,02 m3
3. budynki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.
4. powierzchnia działki: 340,0 m2 , działka ogrodzona, nawierzchnia utwardzona
Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Ciasna 13, działka nr 2445 obręb 011 Sosnowiec, własność: Gmina Sosnowiec

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie dla robót związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Zakres robót obejmuje:
- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich,
- wyznaczenie i wygrodzenie stref bezpieczeństwa wokół budynku,
- trwałe odłączenie mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika, gaz itp.), w uzgodnieniu z właścicielami sieci
- usunięcie roślinności z najbliższego sąsiedztwa obiektu (wywóz wraz z utylizacją)
- wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji oraz ucieczki na wypadek niebezpieczeństwa,
- usunięcie oraz utylizacja wyposażenia budynku i zgromadzonych w nim odpadów komunalnych zmieszanych (umeblowanie, odpady komunalne, wyposażenie)
- demontaż i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg i wykładzin podłogowych,
- rozbiórkę obiektu o konstrukcji tradycyjnej, murowanej wraz z dachem o konstrukcji drewnianej i pokryciem z papy oraz obróbkami blacharskim sposobem ręcznym i mechanicznym, poczynając od rozbiórki dachu, rozbiórka do poziomu fundamentów (do rzędnych ok. 30 cm poniżej poziomu terenu)
- wywóz materiału z rozbiórki, poddanie go utylizacji na koszt wykonawcy zgodnie
        z przepisami o zagospodarowaniu odpadów,
- uporządkowanie terenu działki z gruzu ( wywóz wraz z utylizacją)
- uprządkowanie i wyrównanie terenu po rozbiórce do rzędnych terenu przyległego,
        nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej i wysianie traw,
- prowadzenie dziennika rozbiórki
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz naniesienie zmian na zasoby (mapy)
- uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i zezwoleń dla przedmiotowej rozbiórki wynikających
        z przepisów prawa.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi albo budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, albo obiekt małej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundament i dach.
1.4.3. Obiekt małej architektury - posągi, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej albo obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak np. barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.5. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.6. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i palce pod śmietniki.
1.4.7. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.9. Pozwolenie na rozbiórkę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych rozbiórkowych lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.10. Dziennik budowy (rozbiórki) - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.11. Kierownik budowy (robót)- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, SST i poleceniami Inżyniera. Rozbiórki powinny być wykonywane tylko przez upoważnione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
1.5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak przewody, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw uszkodzenia. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w substancji mieszkaniowej w sąsiedztwie terenu budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności, nie ingerując w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia zakończenia robót, wydanego przez Inżyniera lub do czasu ich odbioru ostatecznego. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby całość robót lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, jednak nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów oraz urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz jest zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, a w przypadku braku takich ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie przez konserwację, naprawy lub wymianę jednostek niesprawnych, w pełnej gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Do robót rozbiórkowych winien być użyty sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne wykonanie prac, taki jak:
- żurawie samochodowe,
- koparki, ładowarki,
- spycharki,
- podnośniki, zwyżki samochodowe,
- samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze,
- młoty pneumatyczne,
- palniki acetylenowe
- inny niezbędny sprzęt Wykonawcy, zatwierdzony przez Inżyniera.
Każdorazowo, gdy dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania rozbiórki budynków mieszkalnych i innych obiektów kubaturowych niezbędne będzie wykonanie ogrodzeń zabezpieczających i rynien do spuszczania gruzu, ramp oraz oznakowania prowadzonych robót, to Wykonawca przygotuje te zabezpieczenia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc robót.

4.2. Transport materiałów
Do wywozu odpadów z rozbiórek mogą być użyte samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe lub ciężarowe. Całość materiałów z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i należy je odwieźć poza teren budowy na jego składowisko lub wysypisko wraz z utylizacją.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-sprawdzić czy istniejące zasilanie w energie elektryczną, instalacje teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie inne uzbrojenie zostało faktycznie odcięte,
-sprawdzić czy w obiekcie nie znajdują się osoby niepowołane do przebywanie na terenie rozbiórki,
-przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki,
-wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, drogi ewakuacji oraz drogi dojazdu pojazdów ratunkowych

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
Roboty rozbiórkowe budynków oraz infrastruktury towarzyszącej obejmują całkowite rozebranie obiektów wraz podpiwniczeniem do poziomu fundamentów wraz z zasypaniem ewentualnych piwnic oraz usunięcie z terenu budowy wszystkich materiałów i odpadów powstałych z rozbiórki elementów wymienionych w pkt 1.3.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Sposób prowadzenia robót uzależniony jest od warunków terenowych takich jak zwarta zabudowa, bliskie sąsiedztwo innych obiektów takich jak linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne lub gazowe.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przekazane Zamawiającemu. Wszystkie pozostałe elementy pochodzące z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i powinien on wywieźć je poza teren rozbiórki (wysypisko, zakład utylizacji, zaplecze Wykonawcy).
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Obalenie ścian lub innych części obiektu przez podkopanie i podcinanie jest zabronione. Elementy konstrukcyjne należy rozbierać od najwyższego punktu konstrukcji w kolejności zgodnej z oddziaływaniem obciążeń.
Teren po rozbiórce należy oczyścić, uporządkować i wyrównać oraz uzupełnić ziemią urodzajną z obsianiem mieszanką traw.

5.3 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy ponieważ staje się on tym samym wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach. Utylizacja bądź zagospodarowanie odpadów w inny sposób leży w gestii Wykonawcy, jednakże działania te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych w tym usunięciu wszystkich elementów podlegających rozbiórce oraz robót rekultywacyjnych polegających na humusowaniu i obsianiu terenów po przeprowadzonych rozbiórkach.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze podlegają
sprawdzeniu :
- zgodność wykonywanych rozbiórek z dokumentacją przetargową,
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
- rekultywacja terenu
- kontrola dokumentów potwierdzających ewentualną utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli przepisy nie stanowią inaczej)

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Rozliczenie robót dokonywane będzie w formie ryczałtowej tj. dokonana zostanie zapłata kwoty określonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym dla całości zadania. Całość należności zostanie zapłacona Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego robót bez uwag. Obmiar robót będzie dokonywany będzie dla celów inwentaryzacyjnych zadania.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbiórki obiektu jest ceną ryczałtową i będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej.